Опросный лист для заказа ТРК «Ливенка-Стандарт»

| 1. Гидравлика: |
| --- |
| Производительность (мин. – макс), л/мин |  |
| Тип резервуара (наземный, подземный, другой) (при наземном резервуаре глушится поплавковая камера) |  |
| Высота (глубина) резервуара, мм |  |
| Расстояние от ТРК до резервуара, м (при расстоянии более 30м. необходимо применять напорную или напорно-всасывающую систему подачи топлива) |  |
| Диаметр подводящего трубопровода (условный проход), мм (рекомендовано не меннее 40мм.) |  |
| Температура эксплуатации ТРК, 0C (стандартное исполнение ТРК -40+50; исполнение "НОРД" -50+50) |  |
| Требуемая модель раздаточного крана (OPW, ZVA, другой) |  |
| Диаметр носика раздаточного крана, мм для ТРК производительностью 50л/мин: 16 или 19 мм для ТРК производительностью от 100л/мин: 25 или 32 мм |  |
| Тип раздаточного рукава и его длина (стандартное исполнение Semperit 3,5м): Semperit; Elaflex |  |
| Наличие разрывных муфт: |  |
| Тип системы подачи ТРК (необходимо учитывать расстояние от ТРК до резервуара) |
| - всасывающая (встроенный в ТРК насос) - при расстоянии до 30м. от ТРК до резервуара |  |
| - напорная (вынесенный погружной насос) |  |
| - напорно-всасывающая (вынесенный к резервуару всасывающий насос-гидромодуль) |  |
| Тип продукта :бензин, керосин, дизельное топливо и т.д) |  |
| Кол-во видов топлива (от 1 до 5) |  |
| Кол-во рукавов и их производительность (от 1 до 10) |  |
| Необходимость поставки приемного клапана (для ТРК со всасывающей гидравликой) |  |
| Упаковка: поддон+полиэтиленовая пленка; поддон+картон; деревянная обрешетка |  |
| 2.Каркас |
| Тип каркаса: |  |
| (нержавеющая сталь, оцинкованная сталь) |  |
| Наличие декоративных элементов из полированной нерж. стали |  |
| Необходимость поставки монтажного поддона |  |
| Необходимость поставки сильфонного соединения для монтажа ТРК с напорной системой подачи топлива |  |
| Необходимость поставки обрывного клапана (ТРК с напорной гидравликой) |  |
| Покраска: стандартная (белая), не стандартная (указать цвета по каталогу RAL) |  |
| Необходимость нанесения логотипов, наклеек, указателей видов топлива, цветных чехлов на краны |  |
| 3.Управление |
| Коммерческая АЗС/ ведомственная АЗС |  |
| Необходимость поставки силового шкафа управления (1 на 1АЗС) |  |
| Тип индикации отсчетного устройства (жидкокристаллическая по умолчанию, при необходимости светодиодная) |  |
| Тип управляющего устройства: |
| ПДУ «Весна-ТЭЦ» (при ведомственном учете) |  |
| контроллер «Весна-ТЭЦ2-3К» |  |
| контрольно-кассовая машина (модель) |  |
| компьютерная система управления |  |
| клавиатура набора дозы (на ТРК)(при ведомственном учете) |  |
| управление от кнопки Пуск/Стоп (при ведомственном учете) |  |
| комплект для настройки ТРК при работе с ПК- КН-1 (преобразователь интерфейсов с программной утилитой(рекомендовано иметь всем службам сервиса и пуско-наладки) |  |
| 4. Дополнительные опции |  |
| подогреватель для фильтра тонкой очистки для дизельного топлива |  |
| система газовозврата (на бензины) |  |
| дополнительный комплект РТИ (весь типоразмер колец и прокладок на 1 пост) |  |
| набор ключей (для замены фильтров, открытия клеммных коробок и т.д.) |  |
| расширенный комплект ЗИП: (на 1 пост напорный дополнительно к РТИ: поршень в сборе на КДД, фильтрующий элемент для ФТО; на 1 пост всасывающий дополнительно к РТИ: поршень в сборе на КДД, фильтрующий элемент для ФТО, шестерня с трибом в сборе на электронасос, фильтр грубой очистки на фильтр-газоотделитель) |  |
| Мерник образцовый 2 разряда М2р-10 |  |
| Метрошток, пробоотборник, водочувствительная паста |  |
| Клапан обрывной (под ТРК) |  |

4. Дополнительная информация:

Опросный лист заполнил:

(Название организации, Ф.И.О., должность, дата)

Адрес:

Тел.                                  Факс                                                          E-mail

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ТРК:2КЭД Ливенка

| Обозначение ТРК СТАДАРТ | Кол-во видов топлива | Кол-во кранов раздаточных | Производительность л/мин | Тип гидравлики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31101 | 1 | 1 | 50 | в |
| 31201 | 1 | 2 | 2*50 | В |
| 32201 | 2 | 2 | 2*50 | в |
| 32401 | 2 | 4 | 4*50 | В |
| 34401 | 4 | 4 | 4*50 | в |
| 33601 | 3 | 6 | 6*50 | в |
| 34801 | 4 | 8 | 8*50 | В |
| 31200 | 1 | 2 | 2*50 | н |
| 32400 | 2 | 4 | 4*50 | н |
| 33600 | 3 | 6 | 6*50 | н |
| 34800 | 4 | 8 | 8*50 | н |
| 351000 | 5 | 10 | 10*50 | Н |
| 32200 | 2 | 2 | 2*50 | н |
| 31110 | 1 | 1 | 1*100 | н |
| 31111* | 1 | 1 | 1*100 | В |

* комбинации напорных и всасывающих типов ТРК могут быть различные в зависимости от условий эксплуатации

Стандартная комплектация:

В стандартной комплектации ТРК изготавливаются:

из оцинкованной стали, покрашенной в белый цвет ,

двухсторонне исполнение, индикация трехстрочная, жидкокристаллическая;

рукав раздаточный 3,5м, кран OPW с чехлом черного цвета, поворотная муфта.