ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГАЗОРАЗДАТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ УИЖГЭ

Дата: ____________

Организация:_______________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________________

Тел./Факс: ____________________________E-mail: _______________________________________

Ответственное лицо, должность:_______________________________________________________

- Место установки :

- стационарная АГЗС (220V)  наземного типа            ; подземного типа

- газовоз (9-27V)

- модульная АГЗС: 5 м³              ;  10 м³;        ;	объём

2.Тип каркаса/материал

| Установка УИЖГЭ-АМ (без каркаса) | Установка УИЖГЭ-АМ-К1 («мини» каркас) | Установка УИЖГЭ-АМ-К2 (портальный каркас) | Установка УИЖГЭ-АМ-К4 (модульный каркас/L-типа) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оцинкованная сталь |  | оцинкованная сталь |  | оцинкованная сталь |  |
|  | нержавеющая сталь |  | нержавеющая сталь |  | нержавеющая сталь |  |

- Количество  постов налива:

- один           ;  два

4. Тип гидравлики:

Напорная (без насоса)            ;    всасывающая (встроенный насос)

5. Тип электронасоса:

| марка потребность | Насос КМВГ 40-25-150Е | Насос Corken FD-150 | Марка имеющегося в наличии насоса (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| имеется |  |  |  |
| заказать |  |  |  |

6. Тип счетчика:

-  Поршневой измеритель ПЖ 4-25 (объемный учет)

- Кориолисовый расходомер МЛ-15 (массовый учет)

- Плотномер Плот (массовый учет)

7. Кран раздаточный:

| КРГ 40 |  |
| --- | --- |
| Россия |
| LPG |  |
| импорт |
| OPW |  |
| импорт |

8. Температура окружающей среды для эксплуатации УИЖГЭ:

| Стандарт: -40ºС…+50ºС |  |
| --- | --- |
| Диапазон: -___ºС…+___ºС (указать) |  |

9. Тип управляющего устройства:

| Пульт дистанционного управления «Весна-ТЭЦ» (для ведомственного учета: задание дозы; тарирование ТРК) |  |
| --- | --- |
| Комплект КН-1 (Комплект поставки: преобразователь USB-IRPS; CD-Rom диск с программным обеспечением) (для настройки работы контроллера управления КУП с компьютером, настроить режим работы ГНК; тарировки и юстировки ГНК) |  |
| Контроллер «Весна-ТЭЦ 2-3К» (управление и индикация текущего состояния ГНК; поддержка связи с контрольно-кассовой машиной (ККМ) |  |
| Встроенная клавиатура (для ведомственного учета: задание дозы, аварийная остановка) |  |
| CD-Rom диск с программным обеспечением «АЗС-Промприбор». Модуль «Управление и тарировка ТРК. Сменный отчет» (настройка контроллера управления КУП с компьютером, задание дозы, отображение процесса налива и хранения статистики, формирование отчетов) |  |
| Комплект оборудования для автоматизированного ведомственного учета (Комплект поставки: контроллер управления КУП-50МК, CD-Rom диск с программным обеспечением «КМАЗС-офис», считыватель карт/ключей, смарт карта/ключ, преобразователь интерфейсов9для проводной связи)/GSM-модем (для беспроводной связи) (автоматизированная/безоператорная работа/; отпуск топлива по картам, формирование отчетов) |  |

10. Дополнительная информации _______________________________________________________