Опросный лист

на установки топливораздаточные УТЭД-М

(повышенной производительности)

для учета нефтепродуктов по объему и по массе

- Компания, контактное лицо:___________________________________________

- Адрес, телефон, E-mail:_______________________________________________

- Место размещения:____________________________________________________

- Применимость: для заправки большегрузных автомобилей, заправки тепловозов, для оптовой торговли нефтепродуктами на АЗС, розлива нефтепродуктов в тару (нужное подчеркнуть).

- Требуемое количество установок УТЭД: _______________

- Количество постов выдачи продукта: ______________________________________

- Производительность каждого поста:

- при отпуске светлых нефтепродуктов (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 л/мин.):____________

___________________________________________________________________________________

- при отпуске масел (50, 100 л/мин.):____________________________________________________

Примечание - В составе одной установки возможна комплектация постами налива различной производительности.

- Вязкость нефтепродукта по каждому посту выдачи (0,55-1,1; 1,1-6,0; 6,0-60; 60-300 мм2/с.): ______________________________________________________________________________

- Применяемый тип измерения продукта:

а) прямое измерение в единицах объема (комплектация объемным расходомером): _________________________________________________________________________________

б) прямое измерение в единицах массы и объема (комплектация массовым расходомером): _________________________________________________________________________________

При необходимости, указать марку/модель требуемого расходомера:______________________

_________________________________________________________________________________

в) прямое измерение в единицах объема с возможностью вычисления массы в АСУ верхнего уровня (комплектация объемным расходомером, плотномером и специализированным программным обеспечением верхнего уровня): __________________________________________

- Пределы допускаемой основной погрешности:

- при измерении объема, % (±0,25;±0,15):______________

- при измерении массы, % (±0,25;±0,15):______________

Длина раздаточных рукавов, м  ______________

- Температура эксплуатации:

- стандартное исполнение (от -45 до +40 гр.С):__________________

-  исполнение Норд (с электрообогревом)  (от -60 до +40 гр.С):__________________

Примечание:

Температура выдаваемого нефтепродукта должна быть:

- для бензина – от минус 40оС до плюс 35оС;

- для дизельного топлива и керосина – от минус 40оС до плюс 50оС (или температуры начала помутнения или кристаллизации нефтепродукта)

- для масла - не ниже 60С.

Установки для отпуска вязких нефтепродуктов (масел), эксплуатируемые при температурах ниже +6гр.С, должны дополнительно оснащаться устройствами для подогрева гидравлических узлов (клапан, фильтр, раздаточный рукав с краном), входящих в состав установки, а также необходимо предусматривать систему обогрева подводящих трубопроводов и топливного резервуара.

- Тип раздаточного крана:

- стандартный кран, поставляемый производителем:_______________________________________

- БРС (указать тип): _________________________________________________________________

- другой:___________________________________________________________________________

- Тип (марка), длина раздаточного рукава, м  __________________________________________

- стандартный рукав, поставляемый производителем:_____________________________________

- другой (указать тип):________________________________________________________________

- Материал  каркаса (указать нужное):

- оцинкованная сталь_______________;

- нержавеющая сталь________________;

- оцинкованная сталь с декоративными элементами из полированной нержавеющей стали

(боковые стойки)________.

- Покраска:

- стандартная покраска:__________________________________________________

(корпус – серебристый; облицовочные панели – белый; нижняя рама  - черный)

- по требованию Заказчика:_______________________________________________

(корпус – _____________; облицовочные панели – ______________; нижняя рама  -_________).

- Необходимость нанесения дополнительных логотипов:_________________________

(при необходимости, приложить эскиз или брендбук).

- Тип гидравлической системы установки:

- напорная (подача от внешнего электронасоса):________________________________________;

- всасывающая (наличие в составе встроенного насоса):__________________________________;

- Комплектация внешним электронасосом/насосным блоком:

- требуется_______________;

-  не требуется (уже имеется) ______________;

18.1 Обозначение и кол-во стандартных насосных блоков (при самостоятельном подборе согласно таблицы 1): ___________________________________________________________________________________;

18.2 Информация для подбора блока насосного Поставщиком:

а) тип и вязкость нефтепродукта____________

б) требуемая производительность, л/мин ___________________

в) требуемое давление на выходе насоса, мПа:_______________

г) тип резервуара: наземный, подземный (нужное подчеркнуть)

г) условная глубина всасывания: (заполнять, при подземном резервуаре)____________

е) удалённость:  насосного блока от резервуара, м_________________________

насосного блока от установки УТЭД, м ____________________

ж) диаметр подводящего трубопровода от резервуара до насосного блока, м ________________

диаметр подводящего трубопровода от насосного блока до установки УТЭД-М, м _________

з) дополнительная информация:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Требования к контролеру управления:

- тип индикации дисплея (светодиодный; ЖКИ, графический):___________________________

- кол-во сторон индикации контроллера (1 – односторонний; 2 – двухсторонний):___________

- комплектация клавиатурой преднабора дозы:_________________________________________

- комплектация считывателем карт: __________________________________________________

- особые требования:_______________________________________________________________

- Способ управления установкой:

- управление от кнопки Пуск/Стоп:_________________

- управление от местной клавиатуры:________________

- управление от автономного контроллера по картам ключам (при ведомственном учете):______________________________________________

- дистанционное управления от внешнего ус-ва:_______________________

- Управляющее устройство (адаптер), поставляемое комплектно с установкой:

- ПДУ «Весна-ТЭЦ»:___________

- контроллер «Весна-ТЭЦ2-3К»:___________

- ПО «АЗС Промприбор»:____________

- ПО «АРМ оператора налива»:__________

- терминал ТС -002Ех:_________________

- преобразователь интерфейсов «токовая петля» – USB:_______________

- преобразователь интерфейсов RS483– USB:_______________

- другое: _________________________________________________________________________

- Комплектация поддоном монтажным (стандартная)_______ ; поддон не требуется:________

- Комплектация дополнительным сменным носиком на кран раздаточный:________________

- 376.15.00.00.00-02 Носик для масла (к крану ZV 438.1): ________

- 376.09.00.00.00 Носик для дизтоплива с резьбой М72х3 (для тепловозов):________

- 397.05.00.00.00-01 Носик удлиненный (к крану ZV 438.1):______

- Комплектация устройством заземления (для установок с производительностью свыше 200л/мин): стандартная _____________;  не требуется:________

- Комплектация шкафом электрическим для подключения: требуется____; не требуется_____

- Особые требования и условия эксплуатации:_______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Таблица 1. Параметры и характеристики стандартных блоков насосных

| Обозначение насосного блока | применяемый электронасос | Макс. расход на выходе, л/мин | Вязкость продукта, сСт | Наличие газо отделителя в составе | Рекомендуемый клапан приемный (не входит в состав)* | Допускаемый кавитационный запас, м | Мощность электро двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161.00.00.00 | Электронасос КМ 65-50-160Е | до 400 | 0,55-100 | Есть | 858.36.00.00.00 Ду80 | 3,5 | 5,5 |
| 161.00.00.00-01 | Агрегат электронасосный АСВН-80А-Е | до 400 | 0,55-20 | Есть | 858.36.00.00.00 Ду80 | 4,5 | 11 |
| 161.00.00.00-02 | Электронасос НМШ8-25-6,3/2,5-10 | до 100 | 6,0-300 | Нет | 858.36.00.00.00 Ду80 | 5 | 2,2 |
| 161.00.00.00-03 | Электронасос КМ 80-65-160Е | до 800 | 0,55-100 | Есть | 1057.00.00.00 Ду100 | 4,3 | 7,5 |
| 161.00.00.00-04 | Электронасос КМС 100-80-180Е | до 1000 | 0,55-100 | Есть | 1057.00.00.00 Ду100 | 3,5 | 15 |
| 571.00.00.00 | Агрегат электронасосный Ш40-4-19,5/4-7 | до 300 | 1,8-300 | Нет | 858.36.00.00.00 Ду80 | 5 | 5,5 |

*Обязателен для заглубленных резервуаров (в случае если резервуар не оснащен собственным приемным клапаном)

Пример заказа

(оформляется на основании заполненного опросного листа):

- Установка топливораздаточная 2УТЭД-М/V модель "2М-22 (1х400;1х100) 0-V/ППО-0,25" (1,1-6,0/6,0-60) (Lрукава=6м):

установка топливораздаточная с электронным отсчетным устройством и дистанционным управлением для одновременного обслуживания двух потребителей в двухстоечном каркасе из оцинкованной стали, на два вида топлива, с двумя раздаточными постами налива производительностью 400 л./мин и 100 л./мин соответственно, без электронасоса, с возможностью учета по объему, с объемным расходомером ППО, с основной относительной погрешностью измерения +0,25%, без электрообогрева, вязкость 1-го продукта: 1,1-6,0сСт., 2-го продукта: 6,0-60сСт, длина раздаточных рукавов 6 метров.

- Блок насосный 161.00.00.00:

расход до 400л./мин., вязкость продукта: 1,1-6,0сСт

Примечания:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________